努力村还建地块一期（A、B地块）建设项目（A地块）专家意见回复（结构专业）：

二、存在问题

1、4.1工程概况：总建筑面积16849m2有误？

设计院回复：已修改，应为168496m2。

2、4.3.1计算参数：结构抗震等级3#楼不应为四级，应为三级。（5#楼四级？）

设计院回复：已修改，3#楼抗震等级为三级，5#楼抗震等级为四级。

3、各塔楼计算指标：

5#楼的计算指标汇总信息中，总质量与建筑面积之比与其他类似楼栋（如10#楼）相比不匹配，其最大层间位移角X向1/747>1/1000,应复核。

设计院回复：5#楼指标已修改，具体详结构初步设计说明。

4、各栋楼基础形式复核协调一致(4.1条与4.6.2条调整一致)。

设计院回复：已调整，具体详结构初步设计说明。

5、4.8条难度概述：因塔楼楼面开洞较大，应补充说明结构计算及构造措施的考虑原则。

设计院回复：已补充说明，具体详结构初步设计说明。

6、人防设计的材料（砼）及抗渗等级应同地下室结构设计（4.6.2）

设计院回复：人防地下室的混凝土材料和抗渗等级同地下室结构设计。具体补充说明详结构初步设计说明。